## Heizkörperfaktoren
Objekt: |  |  |  | Uhlandstr. 12
Objektnummer: |  |  |  | Becker WEG Uhland
HKV-Typ: |  |  |  | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
HKV-Nr: |  |  |  | 63
Normtemperatur: |  |  |  |  | 2024-01-01 | bis 31.12.24
Name | Faktor 90 | Straße | Ort | Lage | Nutzer | Geräte-Nr. | Raum | CMID | HK-Art | Länge / ... | Höhe | Tiefe | Teilung | KQ 90/70 | KC 1 | KC 2 | HKV Nr. | Faktor 90 | HKV-Typ
Becker | 1.717 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | EG li |  | 90878776 | BAD | 100000114 | PKKPC | 900 | 550 | 100 | 25 | 2042 | 1.13 | 2.15 | 63 | 1.717 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Becker | 0.882 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | EG li |  | 90878777 | KÜ | 100000114 | PKPC | 600 | 550 | 70 | 25 | 1049 | 1.13 | 2.15 | 63 | 0.882 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Becker | 0.867 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | EG li |  | 90878778 | KI1 | 100000114 | PPC | 800 | 550 | 70 | 25 | 1031 | 1.13 | 2.15 | 63 | 0.867 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Becker | 0.867 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | EG li |  | 90878779 | KI2 | 100000114 | PPC | 800 | 550 | 70 | 25 | 1031 | 1.13 | 2.15 | 63 | 0.867 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Becker | 2.289 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | EG li |  | 90878780 | WZ1 | 100000114 | PKKPC | 1200 | 550 | 100 | 25 | 2723 | 1.13 | 2.15 | 63 | 2.289 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Becker | 1.717 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | EG li |  | 90878786 | WZ2 | 100000114 | PKKPC | 900 | 550 | 100 | 25 | 2042 | 1.13 | 2.15 | 63 | 1.717 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Becker | 1.175 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | EG li |  | 90878787 | KI2 | 100000114 | PKPC | 800 | 550 | 70 | 25 | 1398 | 1.13 | 2.15 | 63 | 1.175 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Becker | 1.782 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | EG li |  | 90878788 | SZ | 100000119 | PKKPKPC | 700 | 550 | 140 | 25 | 2120 | 1.13 | 2.15 | 63 | 1.782 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Drost | 0.588 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | EG re |  | 90878790 | FL | 100000114 | PKPC | 400 | 550 | 70 | 25 | 699 | 1.13 | 2.15 | 63 | 0.588 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Drost | 1.764 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | EG re |  | 90878791 | WZ1 | 100000114 | PKPC | 1200 | 550 | 70 | 25 | 2098 | 1.13 | 2.15 | 63 | 1.764 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Drost | 1.175 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | EG re |  | 90878792 | WZ2 | 100000114 | PKPC | 800 | 550 | 70 | 25 | 1398 | 1.13 | 2.15 | 63 | 1.175 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Drost | 1.175 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | EG re |  | 90878793 | WZ3 | 100000114 | PKPC | 800 | 550 | 70 | 25 | 1398 | 1.13 | 2.15 | 63 | 1.175 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Drost | 0.588 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | EG re |  | 90878794 | KÜ | 100000114 | PKPC | 400 | 550 | 70 | 25 | 699 | 1.13 | 2.15 | 63 | 0.588 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Drost | 1.23 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | EG re |  | 90878795 | BAD | 200001050 | BAD | 635 | 1773 | 70 | 0 | 1375 | 1.28 | 2.27 | 63 | 1.23 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Drost | 1.47 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | EG re |  | 90878796 | SZ | 100000114 | PKPC | 1000 | 550 | 70 | 25 | 1748 | 1.13 | 2.15 | 63 | 1.47 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Bernsee | 0.735 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | 1.OG li |  | 90878805 | FL | 100000114 | PKPC | 500 | 550 | 70 | 25 | 874 | 1.13 | 2.15 | 63 | 0.735 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Bernsee | 1.717 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | 1.OG li |  | 90878806 | BAD | 100000114 | PKKPC | 900 | 550 | 100 | 25 | 2042 | 1.13 | 2.15 | 63 | 1.717 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Bernsee | 0.758 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | 1.OG li |  | 90878807 | ZI1 | 100000114 | PPC | 700 | 550 | 70 | 25 | 902 | 1.13 | 2.15 | 63 | 0.758 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Bernsee | 0.758 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | 1.OG li |  | 90878808 | ZI2 | 100000114 | PPC | 700 | 550 | 70 | 25 | 902 | 1.13 | 2.15 | 63 | 0.758 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Bernsee | 0.735 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | 1.OG li |  | 90878809 | KÜ | 100000114 | PKPC | 500 | 550 | 70 | 25 | 874 | 1.13 | 2.15 | 63 | 0.735 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Bernsee | 1.335 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | 1.OG li |  | 90878810 | WZ1 | 100000114 | PKKPC | 700 | 550 | 100 | 25 | 1588 | 1.13 | 2.15 | 63 | 1.335 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Bernsee | 1.908 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | 1.OG li |  | 90878811 | WZ2 | 100000114 | PKKPC | 1000 | 550 | 100 | 25 | 2269 | 1.13 | 2.15 | 63 | 1.908 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Bernsee | 0.975 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | 1.OG li |  | 90878812 | SZ | 100000114 | PPC | 900 | 550 | 70 | 25 | 1160 | 1.13 | 2.15 | 63 | 0.975 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Ballestriero | 0.735 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | 1.OG re |  | 90878797 | FL | 100000114 | PKPC | 500 | 550 | 70 | 25 | 874 | 1.13 | 2.15 | 63 | 0.735 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Ballestriero | 1.273 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | 1.OG re |  | 90878798 | ZI1 | 100000119 | PKKPKPC | 500 | 550 | 140 | 25 | 1514 | 1.13 | 2.15 | 63 | 1.273 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Ballestriero | 2.016 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | 1.OG re |  | 90878799 | WZ1 | 100000119 | PKKPKPC | 1200 | 330 | 140 | 25 | 3634 | 1.13 | 2.15 | 63 | 2.016 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Ballestriero | 0.679 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | 1.OG re |  | 90878800 | WZ2 | 100000114 | PKPC | 700 | 330 | 70 | 25 | 1224 | 1.13 | 2.15 | 63 | 0.679 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Ballestriero | 2.098 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | 1.OG re |  | 90878801 | WZ3 | 100000114 | PKKPC | 1100 | 550 | 100 | 25 | 2496 | 1.13 | 2.15 | 63 | 2.098 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Ballestriero | 0.954 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | 1.OG re |  | 90878802 | KÜ | 100000114 | PKKPC | 500 | 550 | 100 | 25 | 1135 | 1.13 | 2.15 | 63 | 0.954 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Ballestriero | 1.273 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | 1.OG re |  | 90878803 | BAD | 100000119 | PKKPKPC | 500 | 550 | 140 | 25 | 1514 | 1.13 | 2.15 | 63 | 1.273 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Ballestriero | 1.335 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | 1.OG re |  | 90878804 | SZ | 100000114 | PKKPC | 700 | 550 | 100 | 25 | 1588 | 1.13 | 2.15 | 63 | 1.335 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Weber | 0.735 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | 2.OG li |  | 90878819 | FL | 100000114 | PKPC | 500 | 550 | 70 | 25 | 874 | 1.13 | 2.15 | 63 | 0.735 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Weber | 1.273 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | 2.OG li |  | 90878813 | BAD | 100000119 | PKKPKPC | 500 | 550 | 140 | 25 | 1514 | 1.13 | 2.15 | 63 | 1.273 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Weber | 0.954 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | 2.OG li |  | 90878814 | KÜ | 100000114 | PKKPC | 500 | 550 | 100 | 25 | 1135 | 1.13 | 2.15 | 63 | 0.954 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Weber | 3.055 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | 2.OG li |  | 90878815 | WZ1 | 100000119 | PKKPKPC | 1200 | 550 | 140 | 25 | 3634 | 1.13 | 2.15 | 63 | 3.055 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Weber | 1.029 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | 2.OG li |  | 90878816 | WZ2 | 100000114 | PKPC | 700 | 550 | 70 | 25 | 1224 | 1.13 | 2.15 | 63 | 1.029 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Weber | 2.098 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | 2.OG li |  | 90878817 | WZ3 | 100000114 | PKKPC | 1100 | 550 | 100 | 25 | 2496 | 1.13 | 2.15 | 63 | 2.098 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Weber | 1.335 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | 2.OG li |  | 90878818 | SZ | 100000114 | PKKPC | 700 | 550 | 100 | 25 | 1588 | 1.13 | 2.15 | 63 | 1.335 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Gneiting | 1.144 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | 2.OG re |  | 90878820 | FL | 100000114 | PKKPC | 600 | 550 | 100 | 25 | 1361 | 1.13 | 2.15 | 63 | 1.144 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Gneiting | 0.954 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | 2.OG re |  | 90878821 | KÜ | 100000114 | PKKPC | 500 | 550 | 100 | 25 | 1135 | 1.13 | 2.15 | 63 | 0.954 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Gneiting | 1.029 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | 2.OG re |  | 90878822 | WZ1 | 100000114 | PKPC | 700 | 550 | 70 | 25 | 1224 | 1.13 | 2.15 | 63 | 1.029 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Gneiting | 1.335 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | 2.OG re |  | 90878823 | WZ2 | 100000114 | PKKPC | 700 | 550 | 100 | 25 | 1588 | 1.13 | 2.15 | 63 | 1.335 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Gneiting | 1.335 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | 2.OG re |  | 90878824 | WZ3 | 100000114 | PKKPC | 700 | 550 | 100 | 25 | 1588 | 1.13 | 2.15 | 63 | 1.335 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Gneiting | 1.144 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | 2.OG re |  | 90878825 | BAD | 100000114 | PKKPC | 600 | 550 | 100 | 25 | 1361 | 1.13 | 2.15 | 63 | 1.144 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Gneiting | 0.812 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | 2.OG re |  | 90878826 | BAD | 200001050 | BAD | 635 | 1773 | 70 | 0 | 1375 | 1.28 | 2.27 | 63 | 0.812 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Gneiting | 1.144 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | 2.OG re |  | 90878827 | AZ | 100000114 | PKKPC | 600 | 550 | 100 | 25 | 1361 | 1.13 | 2.15 | 63 | 1.144 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Gneiting | 1.144 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | 2.OG re |  | 90878828 | FL | 100000114 | PKKPC | 600 | 550 | 100 | 25 | 1361 | 1.13 | 2.15 | 63 | 1.144 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Gneiting | 1.344 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | 2.OG re |  | 90878829 | SZ1 | 100000119 | PKKPKPC | 800 | 330 | 140 | 25 | 2422 | 1.13 | 2.15 | 63 | 1.344 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Gneiting | 1.344 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | 2.OG re |  | 90878830 | SZ2 | 100000119 | PKKPKPC | 800 | 330 | 140 | 25 | 2422 | 1.13 | 2.15 | 63 | 1.344 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc
Gneiting | 1.144 | Uhlandstr. 12 | Frickenhausen | 2.OG re |  | 90878831 | BAD | 100000114 | PKKPC | 600 | 550 | 100 | 25 | 1361 | 1.13 | 2.15 | 63 | 1.144 | Q caloric 5 P3 AL32 oberes Loc

## Hauptabrechnung
Heiz-, Warm- und Kaltwasserkosten Abrechnung 2024
Kostenaufstellung des gesamten Objekts
Heizungsanlage | Wert | Einheiten | Datum Ablesung |  | 2024-01-01 | bis 31.12.24
Brennstoffverbrauch | 37099 | kWh | 2024-12-31 |  | 3874.89
|  |  |  | Summe: | 3874.89
Faktor für kWh | 0.10445 | Euro
Verbrauch Heizung | 37094 | kWh
Verbrauch Wasser | 5 | kWh | 2024-12-31 | 8504
Gesamtwasserbetrag | 1928.79 | lt. Rechnung
Warmwassermenge | 77.91 | Kubikmeter
Kaltwassermenge | 196.07 | Kubikmeter
Gesamtwassermenge | 273.98 | Kubikmeter
Kaltwasserkosten | lt. Rechnung |  |  |  | 1820.86
Niederschlagswasser | lt. Rechnung |  |  |  | 107.93
________________________________________________________________
Gesamt |  | 2024-01-02 |  |  | 5803.68
Trennung der Gesamtkosten Heizungsanlage
Heizkosten | Betrag | Anteil |  |  | Summe
Brennstoff | 0.10445 | 37094 | kWh |  | 3874.3678
________________________________________________________________
Summe |  |  |  |  | 3874.3678
Warmwasserkosten | Betrag | Anteil
Brennstoff | 0.10445 | 5 | kWh |  | 0.52224
Kaltwasser für Warmwasser | 548.4781 | 100% |  |  | 548.4781
________________________________________________________________
Summe |  |  |  |  | 549.0003
Gesamtsumme Heizungskosten |  |  |  |  | 4423.3681
Kaltwasserkosten | Betrag | Anteil WW
Kaltwasser | 1820.86 | 548.4781 |  |  | 1272.3819
Niederschlagswasser | 107.93 |  |  |  | 107.93
________________________________________________________________
Gesamt |  |  |  |  | 5803.68
________________________________________________________________
Verteilung der Kosten |  | Euro | Werte
Heizkosten |  | 3874.3678 |  |  | Preis je Einheit |  |  | Einheiten | Gesamtbetrag
30% Grundkosten |  | 1162.3103 | 414.52 | qm | 2.804 |  | Prüfsumme: | 414.52 | 1162.3103
70% Verbrauchskosten |  | 2712.0574 | 17301.432 | Punkte | 0.15675 |  | Prüfsumme: | 17301.432 | 2712.0574
Warmwasserkosten |  | 549.0003
30% Grundkosten |  | 164.7001 | 414.52 | qm | 0.39733 |  | Prüfsumme: | 414.52 | 164.7001
70% Verbrauchskosten |  | 384.3002 | 77.91 | Kubikmeter | 4.9326 |  | Prüfsumme: | 77.91 | 384.3002
Kaltwasserkosten |  | 1380.3119 | 196.07 | Kubikmeter | 7.0399 |  | Prüfsumme: | 196.07 | 1380.3119
Kontrollsumme |  | 5803.68 | 273.98 | Kubikmeter | 5803.68

## Zahlungen 2024
Ein- und Ausgaben WEG Uhlandstr. 12 , Jahr 2024
| Becker | Drost | Bernsee | Ballestriero | Weber | Gneiting | Gesamt | HMT | WEG Rücklagen
2024-01-01 | 290 | 190 | 250 | 210 | 210 | 220 | 1370 | 100 | 500
2024-02-01 | 290 | 190 | 250 | 210 | 210 | 220 | 1370 | 100 | 500
2024-03-01 | 290 | 190 | 250 | 210 | 210 | 220 | 1370 | 100 | 500
2024-04-01 | 290 | 190 | 250 | 210 | 210 | 220 | 1370 | 100 | 500
2024-05-01 | 290 | 225 | 250 | 210 | 210 | 220 | 1405 | 100 | 500
2024-06-01 | 290 | 225 | 250 | 210 | 210 | 220 | 1405 | 75 | 500
2024-07-01 | 290 | 225 | 250 | 210 | 210 | 220 | 1405 | 75 | 500
2024-08-01 | 290 | 225 | 250 | 210 | 210 | 220 | 1405 | 75 | 500
2024-09-01 | 290 | 225 | 250 | 210 | 210 | 220 | 1405 | 75 | 500
2024-10-01 | 290 | 225 | 250 | 210 | 210 | 220 | 1405 | 75 | 500
2024-11-01 | 290 | 225 | 250 | 210 | 210 | 220 | 1405 | 75 | 500
2024-12-01 | 290 | 225 | 250 | 210 | 210 | 220 | 1405 | 75 | 500
Gesamt | 3480 | 2560 | 3000 | 2520 | 2520 | 2640 | 16720 | 1025 | 6000
Ausgaben | 3285.6793 | 2597.3481 | 3090.1115 | 2827.9876 | 2380.0251 | 2381.3884 | 16562.54 | Aktuell: | 30637.57
Differenz | 194.3207 | -37.3481 | -90.1115 | -307.9876 | 139.9749 | 258.6116 | 157.46
Versicherungen | Haftpflicht | 60.45 | [5 empty] | Einnahmen | 16720
| Gebäude | 1742.8 | [5 empty] | Ausgaben | 16562.54
| Summe: | 1803.25 | [5 empty] | Differenz | 157.46
[8 empty] | Rückzahlungen | 157.46
| Strom VaFa | fairenergie Gas | Schornstein | Konto | Müll | Wasser | Haus und Grund | Baur | Auslagen HM
2024-01-01 | 41 | 195.65 | 81.42 |  |  | 407.59 | 50 |  | 74.9 | Steuereinheit Heizung
2024-02-01 | -4.18 | 368 | [5 empty] | 284.41
2024-03-01 | 39 | 368 |  | 43.5 | 476.28 | 58.55
2024-04-01 | 39 | 380 |  |  |  | 442.02 |  |  | 5.09 | Batterie TAN Generator
2024-05-01 | 39 | 380 | [6 empty] | 18.99 | TAN Generator
2024-06-01 | 39 | 818.18 |  | 43.7
2024-07-01 | 39 | 290 |  |  |  | 442.02 |  | 7078.73
2024-08-01 | 39 | 290
2024-09-01 | 39 | 855.71 |  | 41.25
2024-10-01 | 39 | 290 |  |  |  | 442.02 |  |  | 343.35 | Metrona Legionellen
2024-11-01 | 39 | 290
2024-12-01 | 39 | 290 |  | 40.9
Summe: | 426.82 | 4619.89 | 81.42 | 169.35 | 476.28 | 1792.2 | 50 | 284.41 | 442.33

## Becker
Verteilung der Kosten |  | Wohnung 1 | Becker | 2023
Heizkosten |  | Betrag | Einheiten | Preis je Einheit | Verteilerschlüssel | Einheit | Summe
30% Grundkosten |  | 1162.3103 | 414.52 | 2.804 | 81.74 | qm | 229.1982
70% Verbrauchskosten |  | 2712.0574 | 17301.432 | 0.15675 | 2085.024 | Punkte | 326.8345
Warmwasserkosten
30% Grundkosten |  | 164.7001 | 414.52 | 0.39733 | 81.74 | qm | 32.4775
70% Verbrauchskosten |  | 384.3002 | 77.91 | 4.9326 | 43 | Kubikmeter | 212.1026
Kaltwasserkosten |  | 1380.3119 | 196.07 | 7.0399 | 82.5 | Kubikmeter | 580.7912
_______________________________________________________________________________________________________
Gesamt |  | 5803.68 |  |  |  |  | 1381.404
Vorjahr | [6 empty] | 1784.2129
Differenz | [6 empty] | -402.8088
Heizkostenverteiler | neu | Datum | Heizungstyp | Faktor |  | Ablesewert neu | Verbrauch
90878776 | Bad | 2025-01-04 | Typ22 900mm | 1.717 |  | 111 | 190.587
90878777 | Küche | 2025-01-04 | Typ21 600mm | 0.882 |  | 0 | 0
90878834 | Kinderzimmer | 2025-01-08 | Typ20 800mm | 0.867 | erneuert | 362 | 313.854
90878779 | Kinderzimmer | 2025-01-04 | Typ20 800mm | 0.867 |  | 5 | 4.335
90878835 | Wohnen | 2025-01-08 | Typ22 900mm | 2.289 | erneuert | 607 | 1389.423
90878786 | Wohnen | 2025-01-04 | Typ22 1000mm | 1.717 |  | 0 | 0
90878787 | Schlafen Kind | 2025-01-04 | Typ21 800mm | 1.175 |  | 159 | 186.825
90878788 | Schlafzimmer | 2025-01-04 | Typ33 700mm | 1.782 |  | 0 | 0
[6 empty] | Summe: | 2085.024
Warmwasserzähler |  | Datum | Typ | Faktor | Ablesewert alt | Ablesewert neu | Verbrauch
36946744 | Bad | 2022-01-08 | Techem | 1 | 182 | 225 | 43
[6 empty] | Summe: | 43
Kaltwasserzähler |  | Datum | Typ | Faktor | Ablesewert alt | Ablesewert neu | Verbrauch
37425700 | Bad | 2022-01-08 | Techem | 1 | 330 | 398.5 | 68.5
02235783 | WK | 2022-01-08 | Techem | 1 | 99 | 113 | 14
[6 empty] | Summe: | 82.5

## W107 Becker
Hausverwaltung Thomas Becker, Uhlandstr. 12, 72636 Frickenhausen
Frau Tatiana Becker Herrn Thomas Becker Uhlandstr. 12 72636 Frickenhausen |  |  |  |  | 2025-04-03
Abrechnung 2024
Wohnung Nr.1 Uhlandstr.12, Frickenhausen Abrechnung vom |  |  |  | 01.01.24 | bis 31.12.24
_______________________________________________________________________________________________
Bezeichnung | Gesamt in € | Gesamt | Schlüsselbezeichnung | Umlage | Ihr Umlageanteil in €
|  | schlüssel |  | schlüssel
_______________________________________________________________________________________________
Vergütung Techn. Hausbetr. | 1025 | 6 | Wohneinheiten | 1 | 170.8333
Heizung Verbrauch | 5803.68 |  | Abrechnung | 1 | 1381.404
Heizung Wartung/Rep. | 365.83 | 6 | Wohneinheiten | 1 | 60.9717
Schornsteinfeger | 81.42
Wartung Baur | 284.41
Allgemein Strom | 426.82 | 6 | Wohneinheiten | 1 | 71.1367
Müllgebühren | 476.28 | 10 | Personen | 4 | 190.512
Versicherungen | 1803.25 | 6 | Miteigent. Anteil | 1 | 300.5417
Geb. mit Feuer | 1742.8
Haus-Haftpflicht | 60.45
Haus & Grund Mitgliedschaft | 50 | 6 | Wohneinheiten | 1 | 8.3333
Nebenkosten Geldverkehr | 169.35 | 6 | Wohneinheiten | 1 | 28.225
Reparaturen/Anschaffungen | 442.33 | 6 | Wohneinheiten | 1 | 73.7217
Rücklagen 2023 | 6000 | 6 | Wohneinheiten | 1 | 1000
Gesamt | 16562.54 |  |  |  | 3285.6793
_______________________________________________________________________________________________
Vorausszahlungen 2024 |  |  |  |  | 3480
_______________________________________________________________________________________________
Differenzbetrag |  |  | Ihre Nachzahlung beträgt: |  | 194.3207
Bankverbindung: KSK Esslingen IBAN DE70 6115 0020 0008 1610 37
weg.uhlandstr.12@gmx.de

## Ablesung Becker
Becker | Ableseprotokoll Verbrauch 2024 |  |  | Whg. 1
Heizkostenverteiler | Ort | Heizungstyp | Faktor | Ablesewert alt | Ablesewert
90878776 | Bad | Typ22 900mm | 1.717 | 193 | 111
90878777 | Küche | Typ21 600mm | 0.882 | 0 | 0
90878778 | Kinderzimmer | Typ20 800mm | 0.867 | 362 | 362
90878779 | Kinderzimmer | Typ20 800mm | 0.867 | 0 | 5
90878780 | Wohnen | Typ22 900mm | 2.289 | 607 | 607
90878786 | Wohnen | Typ22 1000mm | 1.717 | 0 | 0
90878787 | Schlafen Kind | Typ21 800mm | 1.175 | 248 | 159
90878788 | Schlafzimmer | Typ33 700mm | 1.782 | 0 | 0
Summe:
Warmwasserzähler | Ort |  |  | Ablesewert alt | Ablesewert
60573438 | Bad | neu |  | 182 | 225
Kaltwasserzähler | Ort
84701228 | Bad | neu |  | 330 | 398.5
190117686 | Waschmaschine | neu |  | 99 | 113

## Drost
Verteilung der Kosten |  | Wohnung 2 | Drost | 2024
Heizkosten |  | Betrag | Einheiten | Preis je Einheit |  | Einheit | Summe
30% Grundkosten |  | 1162.3103 | 414.52 | 2.804 | 58.77 | qm | 164.7905
70% Verbrauchskosten |  | 2712.0574 | 17301.432 | 0.15675 | 3066.176 | Punkte | 480.6334
Warmwasserkosten
30% Grundkosten |  | 164.7001 | 414.52 | 0.39733 | 58.77 | qm | 23.3509
70% Verbrauchskosten |  | 384.3002 | 77.91 | 4.9326 | 2.68 | Kubikmeter | 13.2194
Kaltwasserkosten |  | 1380.3119 | 196.07 | 7.0399 | 21.87 | Kubikmeter | 153.9625
_________________________________________________________________________________________________________________
Gesamt |  | 5803.68 |  |  |  |  | 835.9567
Vorjahr | [6 empty] | 0
Differenz | [6 empty] | 835.9567
Heizkostenverteiler | neu | Datum | Heizungstyp | Faktor |  | Ablesewert neu | Verbrauch
90878790 | Flur |  | Typ21 400mm | 0.588 |  | 0 | 0
90878791 | Wohnzimmer 1 |  | Typ21 1200mm | 1.764 |  | 1089 | 1920.996
90878792 | Wohnzimmer 2 |  | Typ21 800mm | 1.175 |  | 898 | 1055.15
90878793 | Wohnzimmer 3 |  | Typ21 800mm | 1.175 |  | 0 | 0
90878794 | Küche |  | Typ21 400mm | 0.588 |  | 0 | 0
90878795 | Bad |  | Sondertyp 1700mm | 1.23 |  | 72 | 88.56
90878796 | Schlafzimmer |  | Typ21 1000mm | 1.47 |  | 1 | 1.47
[6 empty] | Summe: | 3066.176
Warmwasserzähler |  | Datum | Typ | Faktor | Ablesewert alt | Ablesewert neu | Verbrauch
37032658 | Bad |  | Techem | 1 | 29.22 | 31.9 | 2.68
[6 empty] | Summe: | 2.68
Kaltwasserzähler |  | Datum | Typ | Faktor | Ablesewert alt | Ablesewert neu | Verbrauch
37425656 | Bad |  | Techem | 1 | 90.13 | 106.2 | 16.07
02234913 | Waschmaschine |  | Techem | 1 | 4.6 | 10.4 | 5.8
[6 empty] | Summe: | 21.87

## W207 Drost
Hausverwaltung Thomas Becker, Uhlandstr. 12, 72636 Frickenhausen
Sieglinde Drost Uhlandstr. 12 72636 Frickenhausen |  |  |  |  | 2025-04-03
Abrechnung 2024
Wohnung Nr.2 Uhlandstr.12, Frickenhausen Abrechnung vom |  |  | vom 01.01.24 |  | bis 31.12.24
_______________________________________________________________________________________________________
Bezeichnung | Gesamt in € | Gesamt | Schlüsselbezeichnung |  | Ihr Umlageanteil in €
schlüssel
_______________________________________________________________________________________________________
Vergütung Techn. Hausbetr. | 1025 | 6 | Wohneinheiten | 1 | 170.8333
Heizung Verbrauch | 5803.68 | 1 |  | 1 | 835.9567
Heizung Wartung/Rep. | 365.83 | 6 |  | 1 | 60.9717
Schornsteinfeger | 81.42
Reparatur Baur | 284.41
Allgemein Strom | 426.82 | 6 | Wohneinheiten | 1 | 71.1367
Müllgebühren | 476.28 | 10 | Personen | 1 | 47.628
Versicherungen | 1803.25 | 6 | Miteigent. Anteil | 1 | 300.5417
Geb. mit Feuer | 1742.8
Haus-Haftpflicht | 60.45
Haus & Grund Mitgliedschaft | 50 | 6 | Wohneinheiten | 1 | 8.3333
Nebenkosten Geldverkehr | 169.35 | 6 | Wohneinheiten | 1 | 28.225
Reparaturen/Anschaffungen | 442.33 | 6 | Wohneinheiten | 1 | 73.7217
Rücklagen 2024 | 6000 | 6 | Wohneinheiten | 1 | 1000
Gesamt | 16562.54 |  |  |  | 2597.3481
_______________________________________________________________________________________________________
Vorausszahlungen 2024 |  |  |  |  | 2560
_______________________________________________________________________________________________________
Differenzbetrag |  |  | Ihre Nachzahlung beträgt: |  | -37.3481
Bankverbindung: KSK Esslingen IBAN DE70 6115 0020 0008 1610 37
weg.uhlandstr.12@gmx.de

## Ablesung Drost
Drost | Ableseprotokoll Verbrauch 2024 |  |  | Whg. 2
Heizkostenverteiler | Ort | Heizungstyp | Faktor | Ablesewert alt | Ablesewert
90878790 | Flur | Typ21 400mm | 0.588 | 0 | 0
90878791 | Wohnzimmer 1 | Typ21 1200mm | 1.764 | 468 | 1089
90878792 | Wohnzimmer 2 | Typ21 800mm | 1.175 | 488 | 898
90878793 | Wohnzimmer 3 | Typ21 800mm | 1.175 | 1 | 0
90878794 | Küche | Typ21 400mm | 0.588 | 0 | 0
90878795 | Bad | Sondertyp 1700mm | 1.23 | 26 | 72
90878796 | Schlafzimmer | Typ21 1000mm | 1.47 | 1 | 1
Warmwasserzähler | Ort |  |  | Ablesewert alt
60431049 | Bad | neu 2019 |  | 29.22 | 31.9
Kaltwasserzähler | Ort
84701243 | Bad | neu 2019 |  | 90.13 | 106.2
190117688 | Waschmaschine | neu 2019 |  | 4.6 | 10.4
Summe. Kaltwasser
Datum | Unterschrift Abgelesener |  | Unterschrift Ablesender

## Bernsee
Verteilung der Kosten |  | Wohnung 3 | Bernsee | 2024
Heizkosten |  | Betrag | Einheiten | Preis je Einheit | Verteilerschlüssel | Einheit | Summe
30% Grundkosten |  | 1162.3103 | 414.52 | 2.804 | 69.13 | qm | 193.8399
70% Verbrauchskosten |  | 2712.0574 | 17301.432 | 0.15675 | 5144.811 | Punkte | 806.4664
Warmwasserkosten
30% Grundkosten |  | 164.7001 | 414.52 | 0.39733 | 69.13 | qm | 27.4672
70% Verbrauchskosten |  | 384.3002 | 77.91 | 4.9326 | 11.63 | Kubikmeter | 57.3663
Kaltwasserkosten |  | 1380.3119 | 196.07 | 7.0399 | 34.6 | Kubikmeter | 243.5803
_________________________________________________________________________________________________________
Gesamt |  | 5803.68 |  |  |  |  | 1328.7201
Vorjahr | [6 empty] | 1293.864
Differenz | [6 empty] | 34.8562
Heizkostenverteiler | neu | Datum | Heizungstyp | Faktor |  | Ablesewert neu | Verbrauch
90878805 | Flur |  | Typ21 500mm | 0.735 |  | 0 | 0
90878806 | Bad |  | Typ22 900mm | 1.717 |  | 1845 | 3167.865
90878807 | Zimmer 1 |  | Typ20 700mm | 0.758 |  | 0 | 0
90878808 | Zimmer 2 |  | Typ20 700mm | 0.758 |  | 0 | 0
90878809 | Küche |  | Typ21 500mm | 0.735 |  | 0 | 0
90878810 | Wohnzimmer 1 |  | Typ22 700mm | 1.335 |  | 1478 | 1973.13
90878811 | Wohnzimmer 2 |  | Typ22 1000mm | 1.908 |  | 2 | 3.816
90878812 | Schlafzimmer |  | Typ20 900mm | 0.975 |  | 0 | 0
Verbrauch | [5 empty] | Summe: | 5144.811
Warmwasserzähler |  | Datum | Typ | Faktor | Ablesewert alt | Ablesewert neu | Verbrauch
36946751 | B |  | Techem | 1 | 53.37 | 65 | 11.63
[6 empty] | Summe: | 11.63
Kaltwasserzähler |  | Datum | Typ | Faktor | Ablesewert alt | Ablesewert neu | Verbrauch
37425639 | B |  | Techem | 1 | 135.9 | 160.7 | 24.8
02234948 | WK |  | Techem | 1 | 51.4 | 61.2 | 9.8
[6 empty] | Summe: | 34.6

## W307 Bernsee
Hausverwaltung Thomas Becker, Uhlandstr. 12, 72636 Frickenhausen
Frau Monika Bernsee Uhlandstr. 12 72636 Frickenhausen |  |  |  |  | 2025-04-03
Abrechnung 2024
Wohnung Nr.3 Uhlandstr.12, Frickenhausen Abrechnung vom |  |  |  | 01.01.24 | bis 31.12.24
_______________________________________________________________________________________________
Bezeichnung | Gesamt in € | Gesamt | Schlüsselbezeichnung | Umlage | Ihr Umlageanteil in €
|  | schlüssel |  | schlüssel
_______________________________________________________________________________________________
Vergütung Techn. Hausbetr. | 1025 | 6 | Wohneinheiten | 1 | 170.8333
Heizung Verbrauch | 5803.68 | 1 | Abrechnung | 1 | 1328.7201
Heizung Wartung/Rep. | 365.83 | 6 | Wohneinheiten | 1 | 60.9717
Schornsteinfeger | 81.42
Wartung Baur | 284.41
Allgemein Strom | 426.82 | 6 | Wohneinheiten | 1 | 71.1367
Müllgebühren | 476.28 | 10 | Personen | 1 | 47.628
Versicherungen | 1803.25 | 6 | Miteigent. Anteil | 1 | 300.5417
Geb. mit Feuer | 1742.8
Haus-Haftpflicht | 60.45
Haus & Grund Mitgliedschaft | 50 | 6 | Wohneinheiten | 1 | 8.3333
Nebenkosten Geldverkehr | 169.35 | 6 | Wohneinheiten | 1 | 28.225
Reparaturen/Anschaffungen | 442.33 | 6 | Wohneinheiten | 1 | 73.7217
Rücklagen 2024 | 6000 | 6 | Wohneinheiten | 1 | 1000
Gesamt | 16562.54 |  |  |  | 3090.1115
_______________________________________________________________________________________________
Vorausszahlungen 2024 |  |  |  |  | 3000
_______________________________________________________________________________________________
Differenzbetrag |  |  | Ihre Nachzahlung beträgt: |  | -90.1115
Bankverbindung: KSK Esslingen IBAN DE70 6115 0020 0008 1610 37
weg.uhlandstr.12@gmx.de

## Ablesung Bernsee
Bernsee | Ableseprotokoll Verbrauch 2024 |  |  | Whg. 3
Heizkostenverteiler | Ort | Heizungstyp | Faktor | Ablesewert alt | Ablesewert
90878805 | Flur | Typ21 500mm | 0.735 | 0 | 0
90878806 | Bad | Typ22 900mm | 1.717 | 1380 | 1845
90878807 | Zimmer 1 | Typ20 700mm | 0.758 | 0 | 0
90878808 | Zimmer 2 | Typ20 700mm | 0.758 | 0 | 0
90878809 | Küche | Typ21 500mm | 0.735 | 0 | 0
90878810 | Wohnzimmer 1 | Typ22 700mm | 1.335 | 1324 | 1478
90878811 | Wohnzimmer 2 | Typ22 1000mm | 1.908 | 7 | 2
90878812 | Schlafzimmer | Typ20 900mm | 0.975 | 0 | 0
Warmwasserzähler | Ort |  |  | Ablesewert alt
60431046 | Bad | neu |  | 53.37 | 65
Kaltwasserzähler | Ort
84701241 | Bad | neu |  | 135.9 | 160.7
190117687 | Waschmaschine | neu |  | 51.4 | 61.2
Datum | Unterschrift Abgelesener |  |  | Unterschrift Ablesender

## Ballestriero
Verteilung der Kosten |  | Wohnung 4 | Ballestriero | 2024
Heizkosten |  | Betrag | Einheiten | Preis je Einheit | Verteilerschlüssel | Einheit | Summe
30% Grundkosten |  | 1162.3103 | 414.52 | 2.804 | 73.87 | qm | 207.1308
70% Verbrauchskosten |  | 2712.0574 | 17301.432 | 0.15675 | 3447.586 | Punkte | 540.4207
Warmwasserkosten
30% Grundkosten |  | 164.7001 | 414.52 | 0.39733 | 73.87 | qm | 29.3506
70% Verbrauchskosten |  | 384.3002 | 77.91 | 4.9326 | 7.4 | Kubikmeter | 36.5014
Kaltwasserkosten |  | 1380.3119 | 196.07 | 7.0399 | 29.2 | Kubikmeter | 205.5649
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Gesamt |  | 5803.68 |  |  |  |  | 1018.9683
Vorjahr | [6 empty] | 1060.8092
Differenz | [6 empty] | -41.8409
Heizkostenverteiler |  | Datum | Heizungstyp | Faktor |  | Ablesewert neu | Verbrauch
90878797 | Flur |  | Typ21 500mm | 0.735 |  | 1452 | 1067.22
90878798 | Zimmer 1 |  | Typ33 500mm | 1.273 |  | 0 | 0
90878799 | Wohnzimmer 1 |  | Typ33 1200mmx330 | 2.016 |  | 900 | 1814.4
90878800 | Wohnzimmer 2 |  | Typ21 700mmx330 | 0.679 |  | 0 | 0
90878801 | Wohnzimmer 3 |  | Typ22 1100mm | 2.098 |  | 4 | 8.392
90878802 | Küche |  | Typ22 500mm | 0.954 |  | 0 | 0
90878803 | Bad |  | Typ33 500mm | 1.273 |  | 438 | 557.574
90878804 | Schlafzimmer |  | Typ22 700mm | 1.335 |  | 0 | 0
Verbrauch | [5 empty] | Summe: | 3447.586
Warmwasserzähler |  | Datum | Typ | Faktor | Ablesewert alt | Ablesewert neu | Verbrauch
36946730 | B |  | Techem | 1 | 33.8 | 41.2 | 7.4
[6 empty] | Summe: | 7.4
Kaltwasserzähler |  | Datum | Typ | Faktor | Ablesewert alt | Ablesewert neu | Verbrauch
37425693 | B |  | Techem | 1 | 123.7 | 150.4 | 26.7
02234937 | WK |  | Techem | 1 | 10 | 12.5 | 2.5
[6 empty] | Summe: | 29.2

## W407 Ballestriero
Hausverwaltung Thomas Becker, Uhlandstr. 12, 72636 Frickenhausen
Frau S. Ballestriero Herrn U. Ballestriero Robert-Koch Str. 17 72636 Tischardt |  |  |  |  | 2025-04-03
Abrechnung 2024
Wohnung Nr.4 Uhlandstr.12, Frickenhausen Abrechnung vom |  |  |  | 01.01.24 | bis 31.12.24
____________________________________________________________________________________________________
Bezeichnung | Gesamt in € | Gesamt | Schlüsselbezeichnung | Umlage | Ihr Umlageanteil in €
|  | schlüssel |  | schlüssel
____________________________________________________________________________________________________
Vergütung Techn. Hausbetr. | 1025 | 6 | Wohneinheiten | 1 | 170.8333
Heizung Verbrauch | 5803.68 | 1 | Abrechnung | 1 | 1018.9683
Heizung Wartung/Rep. | 365.83 | 6 | Wohneinheiten | 1 | 60.9717
Schornsteinfeger | 81.42
Wartung Baur | 284.41
Allgemein Strom | 426.82 | 6 | Wohneinheiten | 1 | 71.1367
Müllgebühren | 476.28 | 10 | Personen | 2 | 95.256
Versicherungen | 1803.25 | 6 | Miteigent. Anteil | 1 | 300.5417
Geb. mit Feuer | 1742.8
Haus-Haftpflicht | 60.45
Haus & Grund Mitgliedschaft | 50 | 6 | Wohneinheiten | 1 | 8.3333
Reparaturen/Anschaffungen | 442.33 | 6 | Wohneinheiten | 1 | 73.7217
Nebenkosten Geldverkehr | 169.35 | 6 | Wohneinheiten | 1 | 28.225
Rücklagen 2024 | 6000 | 6 | Wohneinheiten | 1 | 1000
Gesamt | 16562.54 |  |  |  | 2827.9876
_______________________________________________________________________________________________
Vorausszahlungen 2024 |  |  |  |  | 2520
_______________________________________________________________________________________________
Differenzbetrag |  |  | Ihre Nachzahlung beträgt: |  | -307.9876
Bankverbindung: KSK Esslingen IBAN DE70 6115 0020 0008 1610 37
weg.uhlandstr.12@gmx.de

## Ablesung Ballestriero
Ballestriero | Ableseprotokoll Verbrauch 2024 |  |  | Whg. 4
Heizkostenverteiler | Ort | Heizungstyp | Faktor | Ablesewert alt | Ablesewert
90878797 | Flur | Typ21 500mm | 0.735 | 1979 | 1452
90878798 | Zimmer 1 | Typ33 500mm | 1.273 | 0 | 0
90878799 | Wohnzimmer 1 | Typ33 1200mm | 2.016 | 914 | 900
90878800 | Wohnzimmer 2 | Typ21 700mm | 0.679 | 103 | 0
90878801 | Wohnzimmer 3 | Typ22 1100mm | 2.098 | 6 | 4
90878802 | Küche | Typ22 500mm | 0.954 | 0 | 0
Neu 90878832 alter war defekt | Bad | Typ33 500mm | 1.273 | 381 | 438
90878804 | Schlafzimmer | Typ22 700mm | 1.335 | 0 | 0
Warmwasserzähler | Ort |  |  | Ablesewert alt
60431051 | Bad | neu |  | 33.8 | 41.2
Kaltwasserzähler | Ort
84701231 | Bad | neu |  | 123.7 | 150.4
190117690 | Waschmaschine | neu |  | 10 | 12.5
Datum | Unterschrift Abgelesener |  | Unterschrift Ablesender

## Weber
Verteilung der Kosten |  | Wohnung 5 | Weber | 2024
Heizkosten |  | Betrag | Einheiten | Preis je Einheit | Verteilerschlüssel | Einheit | Summe
30% Grundkosten |  | 1162.3103 | 414.52 | 2.804 | 46.69 | qm | 130.9183
70% Verbrauchskosten |  | 2712.0574 | 17301.432 | 0.15675 | 2068.895 | Punkte | 324.3062
Warmwasserkosten
30% Grundkosten |  | 164.7001 | 414.52 | 0.39733 | 46.69 | qm | 18.5512
70% Verbrauchskosten |  | 384.3002 | 77.91 | 4.9326 | 10.1 | Kubikmeter | 49.8194
Kaltwasserkosten |  | 1380.3119 | 196.07 | 7.0399 | 13.5 | Kubikmeter | 95.0386
_____________________________________________________________________________________________________________
Gesamt |  | 5803.68 |  |  |  |  | 618.6338
Vorjahr | [6 empty] | 721.4228
Differenz | [6 empty] | -102.7891
Heizkostenverteiler |  | Datum | Heizungstyp | Faktor |  | Ablesewert neu | Verbrauch
90878819 | Flur | 2022-01-08 | Typ21 500mm | 0.735 |  | 214 | 157.29
90878813 | Bad | 2022-01-08 | Typ33 500mm | 1.273 |  | 20 | 25.46
90878814 | Küche | 2022-01-08 | Typ22 500mm | 0.954 |  | 0 | 0
90878815 | Wohnzimmer 1 | 2022-01-08 | Typ33 1200mm | 3.055 |  | 353 | 1078.415
90878816 | Wohnzimmer 2 | 2022-01-08 | Typ21 700mm | 1.029 |  | 0 | 0
90878817 | Wohnzimmer 3 | 2022-01-08 | Typ22 1100mm | 2.098 |  | 385 | 807.73
90878818 | Schlafzimmer | 2022-01-08 | Typ22 700mm | 1.335 |  | 0 | 0
[6 empty] | Summe: | 2068.895
Warmwasserzähler |  | Datum | Typ | Faktor | Ablesewert alt | Ablesewert neu | Verbrauch
36946720 | Bad | 2022-01-08 | Techem | 1 | 39.7 | 49.8 | 10.1
[6 empty] | Summe: | 10.1
Kaltwasserzähler |  | Datum | Typ | Faktor | Ablesewert alt | Ablesewert neu | Verbrauch
37425696 | Bad | 2022-01-08 | Techem | 1 | 57.4 | 69.3 | 11.9
02235011 | Waschmaschine | 2022-01-08 | Techem | 1 | 7.6 | 9.2 | 1.6
[6 empty] | Summe: | 13.5

## W507 Weber
Hausverwaltung Thomas Becker, Uhlandstr. 12, 72636 Frickenhausen
Michael Weber Uhlandstr. 12 72636 Frickenhausen |  |  |  |  | 2025-04-03
Abrechnung 2024
Wohnung Nr.5 Uhlandstr.12, Frickenhausen Abrechnung vom |  |  |  | 01.01.24 | bis 31.12.24
_______________________________________________________________________________________________
Bezeichnung | Gesamt in € | Gesamt | Schlüsselbezeichnung | Umlage | Ihr Umlageanteil in €
|  | schlüssel |  | schlüssel
_______________________________________________________________________________________________
Vergütung Techn. Hausbetr. | 1025 | 6 | Wohneinheiten | 1 | 170.8333
Heizung Verbrauch | 5803.68 | 1 | Abrechnung | 1 | 618.6338
Heizung Wartung/Rep. | 365.83 | 6 | Wohneinheiten | 1 | 60.9717
Schornsteinfeger | 81.42
Wartung Baur | 284.41
Allgemein Strom | 426.82 | 6 | Wohneinheiten | 1 | 71.1367
Müllgebühren | 476.28 | 10 | Personen | 1 | 47.628
Versicherungen | 1803.25 | 6 | Miteigent. Anteil | 1 | 300.5417
Geb. mit Feuer | 1742.8
Haus-Haftpflicht | 60.45
Haus & Grund Mitgliedschaft | 50 | 6 | Wohneinheiten | 1 | 8.3333
Nebenkosten Geldverkehr | 169.35 | 6 | Wohneinheiten | 1 | 28.225
Reparaturen/Anschaffungen | 442.33 | 6 | Wohneinheiten | 1 | 73.7217
Rücklagen 2024 | 6000 | 6 | Wohneinheiten | 1 | 1000
Gesamt | 16562.54 |  |  |  | 2380.0251
_______________________________________________________________________________________________
Vorausszahlungen 2024 |  |  |  |  | 2520
_______________________________________________________________________________________________
Differenzbetrag |  |  | Ihre Rückzahlung beträgt: |  | 139.9749
Bankverbindung: KSK Esslingen IBAN DE70 6115 0020 0008 1610 37
weg.uhlandstr.12@gmx.de

## Ablesung Weber
Weber | Ableseprotokoll Verbrauch 2024 |  |  | Whg. 5
Heizkostenverteiler | Ort | Heizungstyp | Faktor | Ablesewert alt | Ablesewert
90878819 | Flur | Typ21 500mm | 0.735 | 227 | 214
90878813 | Bad | Typ33 500mm | 1.273 | 9 | 20
90878814 | Küche | Typ22 500mm | 0.954 | 8 | 0
90878815 | Wohnzimmer 1 | Typ33 1200mm | 3.055 | 376 | 353
90878816 | Wohnzimmer 2 | Typ21 700mm | 1.029 | 10 | 0
90878817 | Wohnzimmer 3 | Typ22 1100mm | 2.098 | 391 | 385
90878818 | Schlafzimmer | Typ22 700mm | 1.335 | 11 | 0
Warmwasserzähler | Ort |  |  | Ablesewert alt
60431075 | Bad | neu |  | 39.7 | 49.8
Kaltwasserzähler | Ort
84701238 | Bad | neu |  | 57.4 | 69.3
190117700 | Waschmaschine | neu |  | 7.6 | 9.2
Datum | Unterschrift Abgelesener |  | Unterschrift Ablesender
Becker

## Gneiting
Verteilung der Kosten |  | Wohnung 6 | Gneiting | 2024
Heizkosten |  | Betrag | Einheiten | Preis je Einheit | Verteilerschlüssel | Einheit | Summe
30% Grundkosten |  | 1162.3103 | 414.52 | 2.804 | 84.32 | qm | 236.4325
70% Verbrauchskosten |  | 2712.0574 | 17301.432 | 0.15675 | 1488.94 | Punkte | 233.3963
Warmwasserkosten
30% Grundkosten |  | 164.7001 | 414.52 | 0.39733 | 84.32 | qm | 33.5026
70% Verbrauchskosten |  | 384.3002 | 77.91 | 4.9326 | 3.1 | Kubikmeter | 15.2911
Kaltwasserkosten |  | 1380.3119 | 196.07 | 7.0399 | 14.4 | Kubikmeter | 101.3745
_________________________________________________________________________________________________________________
Gesamt |  | 5803.68 |  |  |  |  | 619.9971
Vorjahr | [6 empty] | 705.6377
Differenz | [6 empty] | -85.6406
Heizkostenverteiler |  | Datum | Heizungstyp | Faktor |  | Ablesewert neu | Verbrauch
90878820 | Flur |  | Typ22 600mm | 1.144 |  | 0 | 0
90878821 | Küche |  | Typ22 500mm | 0.954 |  | 12 | 11.448
90878822 | Wohnzimmer 1 |  | Typ21 700mm | 1.029 |  | 235 | 241.815
90878823 | Wohnzimmer 2 |  | Typ22 700mm | 1.335 |  | 447 | 596.745
90878824 | Wohnzimmer 3 |  | Typ22 700mm | 1.335 |  | 0 | 0
90878825 | Bad unten |  | Typ22 600mm | 1.144 |  | 0 | 0
90878826 | Handtuchhalter |  | Sondertyp 1170mm | 0.812 |  | 13 | 10.556
90878827 | Arbeitszimmer |  | Typ22 600mm | 1.144 |  | 102 | 116.688
90878828 | Flur oben |  | Typ22 600mm | 1.144 |  | 121 | 138.424
90878829 | Schalfzimmer 1 |  | Typ33 800mm | 1.344 |  | 10 | 13.44
90878830 | Schlafzimmer 2 |  | Typ33 800mm | 1.344 |  | 249 | 334.656
90878831 | Bad oben |  | Typ22 600mm | 1.144 |  | 22 | 25.168
Verbrauch | [5 empty] | Summe: | 1488.94
Warmwasserzähler |  | Datum | Typ | Faktor | Ablesewert alt | Ablesewert neu | Verbrauch
60431048 | B |  | Techem | 1 | 40.9 | 43.4 | 2.5
60573468 | WC |  | Techem | 1 | 18.4 | 19 | 0.6
[6 empty] | Summe: | 3.1
Kaltwasserzähler |  | Datum | Typ | Faktor | Ablesewert alt | Ablesewert neu | Verbrauch
37425698 | B |  | Techem | 1 | 32.7 | 34.8 | 2.1
37425652 | WC |  | Techem | 1 | 425.7 | 435.4 | 9.7
02235773 | WK |  | Techem | 1 | 47.5 | 50.1 | 2.6
[6 empty] | Summe: | 14.4

## W607 Gneiting
Hausverwaltung Thomas Becker, Uhlandstr. 12, 72636 Frickenhausen
Herrn Markus Gneiting Max-Reger Str. 26 72636 Frickenhausen |  |  |  |  | 2025-04-03
Abrechnung 2024
Wohnung Nr.6 Uhlandstr.12, Frickenhausen Abrechnung vom |  |  |  | 01.01.24 | bis 31.12.24
___________________________________________________________________________________________________
Bezeichnung | Gesamt in € | Gesamt | Schlüsselbezeichnung | Umlage | Ihr Umlageanteil in €
|  | schlüssel |  | schlüssel
___________________________________________________________________________________________________
Vergütung Techn. Hausbetr. | 1025 | 6 | Wohneinheiten | 1 | 170.8333
Heizung Verbrauch | 5803.68 | 1 | Abrechnung | 1 | 619.9971
Heizung Wartung/Rep. | 365.83 | 6 | Wohneinheiten | 1 | 60.9717
Schornsteinfeger | 81.42
Wartung Baur | 284.41
Allgemein Strom | 426.82 | 6 | Wohneinheiten | 1 | 71.1367
Müllgebühren | 476.28 | 10 | Personen | 1 | 47.628
Versicherungen | 1803.25 | 6 | Miteigent. Anteil | 1 | 300.5417
Geb. mit Feuer | 1742.8
Haus-Haftpflicht | 60.45
Reparaturen/Anschaffungen | 442.33 | 6 | Wohneinheiten | 1 | 73.7217
Haus & Grund Mitgliedschaft | 50 | 6 | Wohneinheiten | 1 | 8.3333
Nebenkosten Geldverkehr | 169.35 | 6 | Wohneinheiten | 1 | 28.225
Rücklagen 2024 | 6000 | 6 | Wohneinheiten | 1 | 1000
Gesamt | 16562.54 |  |  |  | 2381.3884
_________________________________________________________________________________________________________
Vorausszahlungen 2024 |  |  |  |  | 2640
_________________________________________________________________________________________________________
Differenzbetrag |  |  | Ihre Rückzahlung beträgt: |  | 258.6116
Bankverbindung: KSK Esslingen IBAN DE70 6115 0020 0008 1610 37
weg.uhlandstr.12@gmx.de

## Ablesung Gneiting
Gneiting | Ableseprotokoll Verbrauch 2024 |  |  | Whg. 6
Heizkostenverteiler | Ort | Heizungstyp | Faktor | Ablesewert alt | Ablesewert
90878820 | Flur | Typ22 600mm | 1.144 | 0 | 0
90878821 | Küche | Typ22 500mm | 0.954 | 14 | 12
90878822 | Wohnzimmer 1 | Typ21 700mm | 1.029 | 161 | 235
90878823 | Wohnzimmer 2 | Typ22 700mm | 1.335 | 407 | 447
90878824 | Wohnzimmer 3 | Typ22 700mm | 1.335 | 0 | 0
90878825 | Bad unten | Typ22 600mm | 1.144 | 9 | 0
90878826 | Handtuchhalter | Sondertyp 1170mm | 0.812 | 4 | 13
90878827 | Kinderzimmer | Typ22 600mm | 1.144 | 393 | 102
90878828 | Flur oben | Typ22 600mm | 1.144 | 36 | 121
90878829 | Schalfzimmer 1 | Typ33 800mm | 1.344 | 1 | 10
90878830 | Schlafzimmer 2 | Typ33 800mm | 1.344 | 341 | 249
90878831 | Bad oben | Typ22 600mm | 1.144 | 49 | 22
Warmwasserzähler | Bad |  |  | Ablesewert alt
60431048 | Bad | neu |  | 40.9 | 43.4
60573468 | WC | neu |  | 18.4 | 19
Kaltwasserzähler | Ort
84701234 | Bad | neu |  | 32.7 | 34.8
84701242 | WC | 2021-01-02 |  | 425.7 | 435.4
190117683 | Waschmaschine | 2021-01-02 |  | 47.5 | 50.1
Summe:
Datum | Unterschrift Abgelesener |  | Unterschrift Ablesender

## Weiß-Fudisch
Markus Gneiting, Max Reger Str. 26, 72636 Frickenhausen
Peer Weiß-Fudisch Uhlandstr. 12 72636 Frickenhausen |  |  |  |  | 2025-04-03
Abrechnung 2024
Wohnung Nr.6 Uhlandstr.12, Frickenhausen Abrechnung vom |  |  |  | 01.01.2024 | bis 31.12.24
_______________________________________________________________________________________________
Bezeichnung | Gesamt in € | Gesamt | Schlüsselbezeichnung | Umlage | Ihr Umlageanteil in €
|  | schlüssel |  | schlüssel
_______________________________________________________________________________________________
Vergütung Techn. Hausbetr. | 1200 | 6 | Wohneinheiten | 1 | 200
Heizung / Wasser Verbrauch | 5803.68 | 1 | Abrechnung | 1 | 619.9971
Heizung Wartung/Rep. | 365.83 | 6 | Wohneinheiten | 1 | 60.9717
Schornsteinfeger | 81.42
Wartung Baur | 284.41
Legionellenprüfung | 0 | 6 | Wohneinheiten | 1 | 0
Allgemein Strom | 426.82 | 6 | Wohneinheiten | 1 | 71.1367
Müllgebühren | 476.28 | 10 | Personen | 1 | 47.628
Versicherungen | 1803.25 | 6 | Miteigent. Anteil | 1 | 300.5417
Geb. mit Feuer | 1742.8
Haus-Haftpflicht | 60.45
Gesamt | 10075.86 |  |  |  | 1300.2751
_______________________________________________________________________________________________
Vorausszahlungen 2024 |  |  |  |  | 1800
_______________________________________________________________________________________________
Differenzbetrag |  |  | Ihre Rückzahlung beträgt: |  | 499.7249